附件4

脑电图学专业水平考试大纲（2020年版）

脑电图学专业水平考试大纲（中级）

| 单 元 | 细 目 | 要 点 |
| --- | --- | --- |
| 一、基本理论和基本知识 | 1.神经解剖学、生理学基础和神经系统的相关临床知识 | (1) 大脑皮质的大体结构和功能 |
|  |  | (2) 皮质锥体细胞的特性 |
|  |  | (3) 突触结构与神经递质 |
|  |  | (4) 丘脑-皮质环路和脑干网状结构 |
|  |  | (5) 脑内的联系纤维 |
|  | 2.脑电图相关的临床知识 | (1) 意识水平的判断 (2) 神经系统常见症状和体征，神经系统查体 |
|  |  | (3) 癫痫以外的神经系统常见疾病的临床表现（CNS感染、自身免疫性脑炎、脑血管病、颅脑外伤、痴呆、缺氧性和代谢性疾病、颅内肿瘤、先天性脑发育畸形及各种先天性及获得性脑损伤、意识障碍和脑死亡等） |
|  | 3.电子学基础和脑电图基础知识 | (1) 电荷、电流、电压、电阻、电容、电感、欧姆定律 |
|  |  | (2) 电场和电偶极子 |
|  |  | (3) 周期、频率、位相 |
|  |  | (4) 电源系统、漏电流、电击、地线 |
|  |  | (5) 放大器 1）输入与输出阻抗 2）信号/噪声比 3）电极阻抗 4）校准电压 5）敏感度 |
|  |  | (6) 记录笔/纸/显示屏 |
|  |  | (7) 闪光刺激器 |
|  |  | (8) 脑电图机的安全和维护 |
|  |  | (9) 数字化脑电图 1）模/数转换器 2）采样率、垂直和水平分辨率 3）数字化采样、滤波、显示和回放 4）显示器与打印机 |
|  |  | (10) 诱发电位基本原理和应用（VEP、BAEP、SSEP、MEP） |
| 二、操作技能 | 1.电极和导联方式 | (1) 各种电极材料的理化特性和维护 |
|  |  | (2) 头皮电极（盘状电极、柱状电极) |
|  |  | (3) 蝶骨电极 |
|  |  | (4) 颅内电极 |
|  |  | (5) 电极的位置和命名 1）国际10%－20%系统和10%系统 2）特殊电极的安放（蝶骨电极） 3）参考电极（耳垂参考、乳突参考、平均参考、SDV参考） |
|  |  | (6) 参考电极的数字化计算和转换 |
|  | 2.脑电图记录的操作技能 | (1) 脑电图检测的适应证和准备工作 |
|  |  | (2) 电极安放和固定 |
|  |  | (3) 记录参数的调节 |
|  |  | (4) 特殊环境（手术室、ICU、急诊室）和特殊人群（婴幼儿、意识障碍、脑死亡病人）的描记 |
|  |  | (5) 记录中事件的标记和处理 |
|  |  | (6) 常规脑电图、视频脑电图和动态脑电图监测（适应证、优缺点、方法） |
|  |  | (7) 伪差的识别和排除 |
|  | 3.睡眠障碍和多导睡眠图监测 | (1) 多导电极的安放 |
|  |  | (2) 睡眠结构的判断 |
|  | 4.脑电图诱发试验 | (1) 睁-闭眼试验 |
|  |  | (2) 过度换气试验 |
|  |  | (3) 闪光刺激试验 |
|  |  | (4) 睡眠诱发试验 |
|  |  | (5) 剥夺睡眠试验 |
| 三、诊断技能 | 1.伪差的识别 | (1) 生理性伪差 |
|  |  | (2) 仪器系统伪差 |
|  |  | (3) 外源性伪差 |
|  | 2.正常脑电图 | 不同年龄阶段正常清醒和睡眠脑电图 |
|  | 3.良性变异型脑电图 | 波形识别和临床解释 |
|  | 4.非特异性异常脑电图 | 波形特征和临床意义 |
|  | 5.其他特殊异常波形 | 周期性波、PLED、三相波等的波形识别 |
|  | 6.神经系统常见疾病的脑电图 | CNS感染、意识障碍、脑外伤、脑肿瘤、脑血管疾病、痴呆等 |
|  | 7.癫痫发作间期和发作期脑电图 | (1) 癫痫样波形识别和影响因素（年龄、状态、诱发因素、发作类型、综合征类型、药物等） |
|  |  | (2) 癫痫发作类型的分类和诊断 |
|  |  | (3) 发作期脑电图分析要点 1）部分性发作的初步定位诊断 2）全面性发作的电-临床诊断 |
|  |  | (4) 癫痫持续状态的电-临床表现 |
|  | 8.脑电图的判断标准和报告书写 | (1) 受检者信息 |
|  |  | (2) 使用专业术语对脑电图记录进行客观描述 |
|  |  | (3) 脑电图结论 |
|  |  | (4) 临床意义解释 |
|  | 9.常见癫痫综合征的电-临床诊断 | (1) 癫痫发作的分类方法 |
|  |  | (2) 癫痫综合征的分类诊断方法 |
|  |  | 1）West综合征 |
|  |  | 2）儿童良性癫痫伴中央颞区棘波 |
|  |  | 3）儿童失神癫痫（CAE） |
|  |  | 4）大田原综合征 |
|  |  | 5）婴儿良性癫痫 |
|  |  | 6）Dravet综合征 |
|  |  | 7）早发型儿童良性枕叶癫痫（Panayiotopoulos型） |
|  |  | 8）晚发型儿童枕叶癫痫（Gastaut型） |
|  |  | 9）Lennox-Gastaut综合征（LGS） |
|  |  | 10）Landau-Kleffner综合征（LKS） |
|  |  | 11）青少年肌阵挛癫痫（JME） |
|  |  | 12）青少年失神癫痫（JAE） |
|  |  | 13）仅有全身强直-阵挛发作的癫痫 |
|  |  | 14）常染色体显性遗传夜间额叶癫痫（ADNFLE） |
|  |  | 15）伴海马硬化的颞叶内侧癫痫 |
|  |  | 16）其他与部位相关的癫痫综合征（额叶癫痫,颞叶癫痫,顶叶癫痫,枕叶，岛叶癫痫） |
|  |  | 17）Rasmussen综合征 |
|  |  | 18）光敏性癫痫 |
|  |  | 19）热性惊厥 |
|  | 10.药物对脑电图的影响 | 影响脑电图的常用药物 |
|  | 11. 睡眠多导监测 | （1）睡眠分期的识别 |
|  |  | （2）常见睡眠障碍的多导睡眠图表现 |
|  | 12.难治性癫痫的术前评估和外科治疗 | (1) 头皮脑电图和特殊电极的初步定位诊断 |
|  |  | (2) 部分性癫痫发作的症状学定位诊断 |